长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目一期工程污水处理自控系统建设项目

招 标 文 件

（自行招标）

招标单位：  安徽安泰建工集团有限公司 （盖章）

建设单位：滁州新能产业园发展有限公司 （盖章）

（隶属于国家级经济技术开发区的国有企业）

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖章）

2024 年 4月

目 录

招标公告信息	1

第一章  投标须知	4

第二章  评标办法	14

第三章  技术性能要求	19

第四章  合同条款（参考）	27

第五章  投标文件格式	35

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认	41

# 长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目一期工程污水处理自控系统建设项目招标公告信息

| 招标项目名称 | 长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目一期工程污水处理自控系统建设项目 |
| --- | --- |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 投标资质要求 | 1、企业资质要求：具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包贰级或以上资质的污水处理工艺配套自控系统的厂家； 2、项目负责人要求：具有注册在投标单位的机电工程专业二级及以上注册建造师资格（同时具备有效的安全生产考核合格(B 类)证书）或环保类中级及以上职称； 3、本项目不接受联合体投标。 4、信誉要求：投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的； ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的； ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。 ⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 ⑨被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。 投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第4条信誉要求①-⑨项情形之一的，接受其被确定为中标人。 备注：第1、2条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。 |
| 招标项目规模 | 58.9万元 |
| 招标项目内容范围 | 长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目一期工程污水处理自控系统深化设计及建设，并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。 |
| 招标公告发布时间 | 2024年4月3日 |
| 递交投标文件的截止时间 | 2024年4月9日15时30分(北京时间) |
| 开标时间 | 2023年4月9日15时30分(北京时间) |
| 开标地点 | 滁州经济技术开发区管委会1号楼辅三楼会议室【滁州市全椒路155号】 |
| 招标文件售价 | 0元 |
| 信 息 内 容 |
| 工程概况 | 长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目一期工程安徽省滁州市琅琊区上海北路与永阳路交接处，其中能源中心建筑面积约12000平方米，其能源中心的污水处理自控系统投资约58.9万元 |
| 标段划分 | 一个标段 |
| 评标办法 | 综合评分法 | 工程款支付方式 | 详见招标文件 |
| 工程概算 | 58.9万元 | 计划工期 | 详见招标文件 |
| 资金来源 | 自筹资金 | 招标文件等获取方式 | 网上下载 |
| 是否要求投标人提交投标保证金：不要求。 |
| 招标文件获取方式：投标人从国家级滁州经济技术开发区官网下载。 |
| 招标文件获取时间：2024年4月3日17时后，如投标人不及时下载招标文件，造成后果由投标人自负。 |
| 重要说明：1、本次投标文件采用电子投标方式（不接收其他方式），请各潜在投标单位将投标文件电子版（请将所需材料按照招标文件格式要求签字、盖章、扫描，并转换为PDF格式，文件大小在30M以内）进行压缩并加密后在规定时间（2024年4月9日15时00分至15时30分）发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）（邮件标题注明项目名称和投标单位名称，邮件内容中须注明联系人、联系电话以便于招标人或代理机构联系）。压缩前文件格式和PDF格式请使用常用软件格式，压缩软件推荐使用WinRAR，若使用其他软件的请另提供可免费使用的正版软件包。 2、各投标单位须在投标截止时间后20分钟内将招标文件第六章投标文件格式的《投标单位解密信息》填写完整并签字盖章扫描后发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）对各投标供应商的投标文件解密，逾期发送或未发送或发送材料无法识别的，均视为放弃投标。 3、未在规定时间内发送的及未加密的投标文件均视为未发送，投标文件无法打开或无法解密的，由投标供应商自行承担后果；因投标文件过大或发送延迟导致邮箱无法接收成功的，由投标供应商自行承担后果。 4、各投标单位无须安排人员到招标公告和招标文件中规定的开标现场参与开标活动。 5、为保证公开、公平、公正，至投标文件递交截止时间止，在经开区相关部门见证下，进行投标文件密封情况的审查，无任何问题后解密各投标文件。 6、中标公示将在国家级滁州经济技术开发区官网上发布，请各投标单位自行关注。中标单位中标后须提供一正三副的纸质版投标文件，纸质版投标文件需和电子版投标文件一致，领取中标通知书时递交至代理机构。 |
| 招标单位：安徽安泰建工集团有限公司 地址：安徽省天长市外环路北侧城南派出所东侧二层及管理用房 联系人：董立钢18005516037 | 建设单位名称：滁州新能产业园发展有限公司 地址：滁州市全椒路155号 联系方式：欧明郁0550-3219389 刘明马15385000506 | 代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼 联系方式：杨韦 0550-3519590、18005501210 |
| 公告发布媒体：国家级滁州经济技术开发区官网 |

# 投标须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 详见招标公告 |
|  | 建设单位 | 详见招标公告 |
| 2 | 招标代理机构 | 详见招标公告 |
| 3 | 项目名称 | 长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目一期工程污水处理自控系统建设项目 |
| 4 | 项目地点 | 滁州市内 |
| 5 | 项目内容 | 长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目一期工程污水处理自控系统深化设计及建设，并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。 |
| 6 | 资金来源及比例 | 资金来源：自筹资金，比例：100% |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 标段划分 | 一个标段 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 工期 | 中标通知书发放之日起40个日历天内完成系统方案的深化设计、管线及附属设施施工、设备安装、调试及验收，其中中标通知书发放之日起7个日历天内完成方案深化设计（含使用方评审及修改时间）。每延期一天处以2000元/天违约金。 |
| 11 | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
|  | 领取文件方式及时间 | 投标人从国家级滁州经济技术开发区官网下载 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行组织踏勘现场。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 最高限价 | 伍拾捌万玖仟元整（589000元），投标报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 16 | 投标保证金 | 不要求 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章。 |
| 18 | 投标文件份数 | 电子邮箱递交的电子投标文件：一份。 （投标人中标后须递交与电子邮箱提交的电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本3份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）。 |
| 19 | 密封要求 | 本次投标文件采用电子投标方式（不接收其他方式），请各潜在投标单位将投标文件电子版（请将所需材料按照招标文件格式要求签字、盖章、扫描，并转换为PDF格式，文件大小在30M以内）进行压缩并加密后在规定时间（2024年4月9日15时00分至15时30分）发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）（邮件标题注明项目名称和投标单位名称，邮件内容中须注明联系人、联系电话以便于招标人或代理机构联系）。压缩前文件格式和PDF格式请使用常用软件格式，压缩软件推荐使用WinRAR，若使用其他软件的请另提供可免费使用的正版软件包。 |
| 20 | 开标时间及地点 | 时间:2024年4月9日15时30分（北京时间） 地点：滁州经济技术开发区管委会1号楼辅三楼会议室【滁州市全椒路155号】 |
| 21 | 投标截止时间及递交投标文件地点 | 1、本次投标文件采用电子投标方式（不接收其他方式），请各潜在投标单位将投标文件电子版（请将所需材料按照招标文件格式要求签字、盖章、扫描，并转换为PDF格式，文件大小在30M以内）进行压缩并加密后在规定时间（2024年4月9日15时00分至15时30分）发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）（邮件标题注明项目名称和投标单位名称，邮件内容中须注明联系人、联系电话以便于招标人或代理机构联系）。压缩前文件格式和PDF格式请使用常用软件格式，压缩软件推荐使用WinRAR，若使用其他软件的请另提供可免费使用的正版软件包。 2、各投标单位须在投标截止时间后20分钟内将招标文件第六章投标文件格式的《投标单位解密信息》填写完整并签字盖章扫描后发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）对各投标供应商的投标文件解密，逾期发送或未发送或发送材料无法识别的，均视为放弃投标。 3、未在规定时间内发送的及未加密的投标文件均视为未发送，投标文件无法打开或无法解密的，由投标供应商自行承担后果；因投标文件过大或发送延迟导致邮箱无法接收成功的，由投标供应商自行承担后果。 4、各投标单位无须安排人员到招标公告和招标文件中规定的开标现场参与开标活动。 5、为保证公开、公平、公正，至投标文件递交截止时间止，在经开区相关部门见证下，进行投标文件密封情况的审查，无任何问题后解密各投标文件。 6、中标公示将在国家级滁州经济技术开发区官网上发布，请各投标单位自行关注。中标单位中标后须提供一正三副的纸质版投标文件，纸质版投标文件需和电子版投标文件一致，领取中标通知书时递交至代理机构。 |
| 22 | 开标程序 | 投标文件密封情况检查：无 开标顺序：先进行符合性审查，再进行综合评审。 |
| 23 | 是否退还投标文件 | 否；□是 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:招标人确认； 评标专家确定方式:招标人组建。 |
| 25 | 是否授权评标委员会推荐中标候选人 | 是，推荐的中标候选人数2名，并标明排序。 |
| 26 | 中标候选人公示媒介 | 在国家级滁州经济技术开发区官网站公告 |
| 27 | 中标通知书 | 中标通知书须加盖招标单位及代理公司公章后方可发出。 |
| 26 | 履约担保 | 形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。 金 额：中标合同金额×2% 收款单位：安徽安泰建工集团有限公司 开户行：另行通知 银行账号：另行通知 汇款务必注明缴款人名称及用途，切勿以现金存入 缴纳时限：中标通知书发出之日起，1个日历天内应委派代表与招标人联系办理履约担保并商讨书面合同签订等事宜；3个日历天内足额交纳履约保证金；7个日历天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。 履约保证金退还时限：项目调试验收合格后15日内退还。 其他相关要求：满足招标人要求。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 招标代理服务费 | 招标代理费用3740.00元。 代理服务费支付主体:中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 付款方式 | 深化方案及图纸经使用单位确认后付至合同价款的20%，管线及附属设施施工、设备安装、调试及验收合格后付至合同价款的98%，剩余2%作为质量保证金，待质保期（三年）满后一次性付清。质保期为自调试验收合格之日起开始计算。 |
| 约谈制度 | 项目公示期满，下发中标通知书前，中标单位必须按照招标单位的规定时间参加项目实施前约谈，中标单位的法人代表或负责人（公司副总以上）和项目负责人必须参加约谈会议。 注：中标单位的法人代表或负责人参与会议时须提供授权委托书和职务证明。未按照规定时间要求参加约谈的，视为自动放弃中标，并取消其一年内在经开区所有招标项目的投标资格。 |
| 签订合同 | 中标通知书发出之日起，1个日历天内应委派代表与招标人商讨书面合同签订事宜，7个日历天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成损失的，中标人还应当给予赔偿。 |
| 限制投标企业 | 滁州市公共资源交易中心及经开区限制投标企业不得参与投标，限制投标企业名单以招标人开标现场递交至评审委员会的名单为准；若上述企业参加本项目投标，其投标文件将被拒收。 |
| 特别说明 | 1、本项目的总包服务费按中标价的3%计取，由中标单位在签订合同后7日内支付给招标人，水电费由中标单位自行承担，报价时自行考虑，含在投标总价中。 2、所有专项施工、安装方案，投标人应自行踏勘现场并充分考虑各种情况和风险，投 标报价应包含所有的专项措施费用，后期不再进行调整。 3、因中标人深化设计缺陷或不能满足使用方提供的需求、使用效果或未达到相关规范文件指标或承包方各方面考虑不周造成的漏项、施工工艺变更或实际工程量超出深化方案、未通过相关竣工验收等一系列由中标人自身原因造成的工程变更，均不予调整合同价格，由中标人自行承担，其产生的相关费用均含在投标报价中。 4、实际施工过程中，若投入使用的设备数量低于使用方最终确认方案里的数量，招标人有权扣除相应费用。 5、项目在进行供货施工安装前，污水处理自控系统方案必须经使用方、招标单位、建设单位、监理单位等相关单位最终确认后方可实施，否则不予认可。 |

## 一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目一期工程污水处理自控系统建设项目

1.2招标单位：安徽安泰建工集团有限公司

1.3建设单位：滁州新能产业园发展有限公司

1.4项目规模：投资约58.9万元

2.招标范围

2.1长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目一期工程污水处理自控系统深化优化及建设，并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。

3.规范要求

3.1符合国家强制性规范、条文、标准和招标文件要求。

4.工期要求

4.1中标通知书发放之日起40个日历天内完成系统方案的深化设计、管线及附属设施施工、设备安装、调试及验收，其中中标通知书发放之日起7个日历天内完成方案深化设计（含使用方评审及修改时间）。每延期一天处以2000元/天违约金。

5. 质量要求

5.1工程质量达到验收合格标准并符合招标文件技术规范要求,保证通过所有相关部门审核。

6.投标人资质等级要求

6.1详见招标公告

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1本项目划分：一个标段 。

9.招标方式

9.1本项目招标方式：  公开招标  。

10.计价方式

10.1本项目合同计价方式：总价合同 。

11.评标办法

11.1本项目评标办法： 综合评分法 。

## 二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

- 投标须知

第二章  评标办法

第三章  技术性能要求

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.踏勘现场

15.1踏勘现场

15.1.1投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

## 三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

16.1组成材料详见第五章投标文件格式

17．投标报价

17.1本项目采用总价报价，投标所报总价包含完成本次招标范围内的方案深化优化、材料费（主要及辅助材料）及设备的生产（购买）费、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）、施工及安装（含施工过程中的主要及辅助材料损耗）、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、措施费、其他费、施工工期内的风险费用、总包服务费、招标代理费用、调试及验收、维保、培训、安全经费、文明施工费、临时设施费、环保费及其他相关施工措施费用和技术措施费用等为完成本工程项目所需发生的一切费用，招标人不在另行支付其他费用。

17.2本项目设置最高投标限价，见投标人须知前附表。

17.3 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

## 四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和编制

18.1投标人中标后须递交与电子邮箱提交的电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本3份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件中的材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效投标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记（本项目为电子投标，不采用）

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件的正本、副本密封在一个投标文件袋内。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码。注明下列识别标志：招标项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1投标文件提交的收件人、截止时间及地点：详见投标人须知前附表。

## 五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标。

21.2参与开标的监督部门

21.2.1参与开标的监督部门包括：招标单位的相关部门。

21.3 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称等；

（4）解密标书交由评标委员会评审合格后，公布投标人投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

22.无效投标文件

22.1投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①未在规定时间内发送加密版电子投标文件或未在规定时间内发送解密密码的；

23.评标

23.1评标办法

23.1.1评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

24.定标

24.1中标候选人的确定

24.1.1按总得分由高到低顺序推荐2名中标候选人，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会或招标人随机抽取确定排名。

24.1.2招标人应将中标人的情况在国家级滁州经济技术开发区官网网站上予以公告，公告期为3日。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

24.3中标通知书

24.3.1招标人或招标代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，向中标人发出中标通知书。

24.3.2中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章方可发出.

24.3.3招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

25. 开评标异常情况处理

25.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(2)出现影响招标公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

(4)因重大变故，招标任务取消的。

## 六、合同的授予

26.合同授予标准

26.1本招标项目的服务合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

27.合同协议书的签订

27.1中标通知书发出之日起，1个日历天内应委派代表与招标人商讨书面合同签订事宜，7个日历天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2招标人如不按本投标须知第27.1条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，给投标人造成损失的，应当以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

27.3中标人如不按本投标须知第27.1条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成损失的，应当对予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

27.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

# 第二章  评标办法

# 一、资格审查办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审 标准 | 法定代表人证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证) | 原件（检验电子标书） |
|  |  | 诚信投标承诺书 | 检验电子标书，格式见附件 |
|  |  | 企业法人营业执照（或三证合一的有效证件） | 原件或复印件加盖公章（检验电子标书） |
|  |  | 企业资质证书及安全生产许可证 |  |
|  |  | 项目负责人有效身份证、建造师注册证书及安全生产考核合格(B 类)证书（或环保类中级及以上职称） |  |
|  |  | 投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。 |  |

## 1.审查资料

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)；

②诚信投标承诺书

③企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

④企业资质证书及安全生产许可证；

⑤项目负责人有效身份证、建造师注册证书及安全生产考核合格(B 类)证书（或环保类中级及以上职称）；

⑥投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。

## 2.审查办法

2.1由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）未准时参加会议（本项目不采用）；

（2）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格；

（3）法律、法规规定的其他情形。

## 2.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

## 3.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

# 二、评标办法

## 1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。

## 2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标人法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3招标人不接受投标人主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2.3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

## 三、投标文件的澄清和补正

1.评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，如因投标人在开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

2.评委会修正错误的原则：

2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

2.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

2.3评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

## 四、比较与评价

1.评标委员会将对通过符合性审查的投标人的投标文件，按招标文件中规定的评标方法和标准进行综合比较与评价。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 10分 | 自2021年1月1 日至投标截止时间止（以验收证明材料时间为准），投标人具有独立完成的合同金额为50万元及以上的工业类污水处理自控系统或处理量为2000吨/日及以上的工业类污水处理系统建设业绩，每提供一个业绩得5分，满分10分。【投标文件中提供合同、自控系统画面及验收证明材料，所提供证明材料中体现不出评审因素的，须提供业绩单位出具的证明材料】 |
| 2 | 报价 | 90分 | 报价评分按下列步骤计算： 第一步：计算评标基准价。 ①评标基准价为计算范围内有效投标人报价的算术平均值。 第二步：计算报价偏差率。 ①偏差率=¦（投标报价-评标基准价）/评标基准价¦×100% 第三步：计算报价得分 ①投标报价等于评标基准价的得满分。 ②投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1 ③投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5 注：计算过程中，评标基准价、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |

## 五、推荐中标候选人

1.评标委员会按得分之和从高到低按顺序，推荐2名中标候选人。

1.1总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会或招标人随机抽取确定排名。

1.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

8. 无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前递交有效投标文件的，投标将被拒绝。

8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3) 评标专家无法查看并检验投标文件中相关资料的；

(4)被暂停营业的；

(5)被暂停或取消投标资格的；

(6)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；

(7)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(8)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；

（9)招标文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；

(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；

(8)投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

(9)招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

(4)报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

(5)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(6)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；

(7)招标文件规定的其它无效投标情形。

第三章  技术性能要求

一、基本要求

1.原则和要求

投标人所提供的设备是新颖、安全、可靠的,且能符合项目现场当地气象和地理条件的相关技术要求。所需控制的点位包括但不限于《动力设备清单》及《仪表点位清单》中内容。

2工作内容

投标人应完成合同中所规定的全部工作内容。确保为所有设备及其通讯规约提供一个协调的、合理的、完整的系统。其责任不限于以下几点：

2.1自控系统采用手自一体控制系统，增强全厂系统兼容性，便于调试、维护和备件管理。

2.2中标人需提供不低于3次进行系统的组态和编程培训，培训后能完成组态和基本的编程工作。

2.3投标人需按本标书的要求完成自控系统设备、仪表的设计、制造、运输、安装、调试和试运行并按工作顺序移交符合本标书要求的资料。所有资料必须符合本标书说明的技术要求。

2.4投标前，投标人应仔细研究招标文件，核实招标图纸和现场工作条件。如发现文件中有疑问、矛盾或任何有关技术要求的问题，应向招标方或招标代理机构提出询问。

2.5自控系统设备、仪表必须是全新的原装产品。

2.6投标人承担在执行合同过程中与土建及其他设备配合等方面的技术协调，对工作作适当安排。所有安排必须取得招标方的同意。如果发生争议，应由招标方裁决，各方都应遵守，并不得藉此要求增加费用或延长工期。投标人应负担全部义务和责任，以完成招标方的所有安排或指示的工作。投标人承担招标范围内所有设备的安装、调试工作，完成本项目自控系统的整体调试。

3使用标准

设备或材料的制造、测试应符合标书技术规定中相应规范、规定和标准，包含：

CECS09：91《工业企业程控用户交换机设计规范》

CECS81：96《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》

GB2625－81《过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号》

GB50052－95《供配电系统设计规范》

GB50057－94《建筑防雷设计规范》（2000版）

GB50343－2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB50062－92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB50174－93《电子计算机机房设计规范》

GB50198－94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GB50217－94《电力工程电缆设计规范》

GB14050－93《系统接地的型式及安装技术要求》

GB8566《计算机软件开发规范》

GB2450－87《电子设备雷击保护条例》

GB/T5234《工业控制计算机系统验收规范》

GB/T8566－95《信息技术软件生存期过程》

GBJ131－90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

GBJ63－90《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GBJ65－83《工业与民用电力装置的接地设计规范》

GB50093－2002《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50168－92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50169－92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50171－92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线电缆线路施工及验收规范》

二、技术要求

1总体说明

所有设备、仪表应符合IEC或ISO标准。

投标人负责并提供仪表系统及其附加的相关材料和必要的工作，以满足本招标文件的要求：

1.1合适的仪表选型。

1.2合适的尺寸、壳体材料和过程管件相连的一次元件的安装、调试。

1.3准确的电源及信号连接。

1.4提供电缆、管线的连接及所有仪表的安装。

1.5各种仪表的制造厂商、型号。

1.6所有仪表样本和说明书。

2 编程计算机

- 处理器：英特尔标压i7及以上

- 内存：16Gb及以上

- 硬盘：512GB SSD固态硬盘及以上

- 显示器：14寸高清屏及以上

- 随机提供正版操作系统软件

- mA模拟输出。

三、污水处理工艺要求

1.污水处理排放指标：

排放标准：废水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级排放标准要求，且需满足市政接纳接管水质标准及环评报告及批复要求污水排放标准。

回用水标准：达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市杂用水水质标准中绿化、冲厕标准要求，经恒压供水装置向厂区提供杂用水，用于冲厕、绿化。

杂用水池内的水再经UF+RO膜系统处理后，进入纯水池，经紫外消毒后，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)循环冷却水系统补充水要求；

系统组成：污水处理系统包含：脱脂、硅烷、电泳废水预处理段；总装淋雨线排污、冲压含油污水预处理段；混合污水生化处理段；中水后处理段；污泥处理系统（配套污泥转运小车）；

施工图中的水处理工艺流程并非唯一可行的解决方案。中标人以在保证出水指标满足要求的前提下可自行调整、优化。

四、自动化控制要求

本项目中的污水处理系统，全自动运行，无人值守，仅定期巡检。上位机控制系统：含工控机、液晶显示器，激光打印机。应能实现对各系统单元的现场控制，并能与中央控制室实现相关数据分项共享，预留485接口，开放MODBUS通讯协议。

主控单元采用就地PLC控制柜，通过逻辑编程控制设备运行，PLC具备自动控制过滤单元运行的功能，并且能够将报警信号远传到控制中心，PLC各类点位要预留20%的余量。

各类设备及仪表就地PLC盘柜指示，能够有效控制提升泵的启停。信号上传至上位机。

所有运转设备应能够输出故障报警信号并上传至上位机。

总排口在线监测间数采设备为能源管理系统预留485接口，开放MODBUS通讯协议。总排口在线监测数据根据国标《HJ 212-2017污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》，在污水站集控系统上计算和展示数据。包括：流量、pH、COD、氨氮、总磷、氟化物、总氮。（含瞬时值、累计值、浓度平均值、报警值）；能按不同时段导出数据及曲线。

五、运行模式和功能

控制系统的运行模式包括：

单机远程操作：通过操作站对现场设备进行启/停操作，设备之间不具联锁关系。

自动联锁：通过安装在总排水管上的监测设备，实时检测排放指标变化，与设定值进行比较，通过判断作出相应控制决策，保持污水处理系统的运行平稳。

故障切换：运行过程中如发生故障停机，自动切换投运备用设备。

系统运行参数如设备的运行参数采集和运行监控。当总排水管的排放指标偏于设定值较大以及设备发生故障时等，具有报警功能。可将关键参数记录保存、绘制曲线、分析数据、报表打印等功能。满足3年及以上的数据存储容量。

自控系统操作界面至少应满足以下要求：

界面以图形界面为主，层次感要强，画面至少具备系统画面、故障管理画面、参数设置画面、运行记录画面；状态画面需动态显示，能够清晰反映现场实际情况；

参数设置画面需按级别输密码进入，报警在任何画面都可弹出对话框；平面图应能反映所有污水处理系统的主要设备；反映污水处理系统流程图

污水处理自控系统由专业供应商深化方案后实施，供货范围应包括但不限于上位机、控制柜、配电及通讯电缆等。

污水处理自控系统应作为一个完整的独立系统交付，其控制柜需提供RS-485通讯接口（ModBUS RTU协议），以实现数据信息交换，将每台设备的运行状态、报警信号、相关监控参数上传至能源管理系统。同时又能接收能源管理系统发出的启停信号。

六、数据和文件

1总则

中标通知书发放之日起7个日历天内完成方案深化设计（含使用方评审及修改时间），每延期一天处以2000元/天违约金。

中标人应保证所供文件和图纸完全能满足安装、搬运、正常运行和维护的需要。

下面列出的所有文件，中标人应同时提供3套给招标人。如果这些图纸和资料不能满足设计和施工的需要时，招标人有权要求中标人补充提供图纸和资料。

供审查和批准用的初步设计文件、图纸和技术资料。

经批准的初步设计文件、图纸和技术资料。

供审查和批准用的安装详图，控制原理图，逻辑图，保护逻辑图，控制接线图，I/O清单，画面打印格式，报表，系统组态图，系统设计详细说明，设备详细说明，所供设备及材料的详细清单，设备和系统的运行值、报警值及设定值，各种手册说明书和导则，系统应用软件及说明等。

经批准的安装详图，控制原理图，逻辑图，保护逻辑图，控制接线图，I/O清单，画面打印格式，报表，系统组态图，系统设计详细说明，设备详细说明，所供设备及材料的详细清单，设备和系统的运行值、报警值及设定值，各种手册说明书和导则，系统应用软件及说明等。

中标人应负责协调并安排与其它承包商所供控制系统间的接口资料交换进度。

2硬件资料

中标人提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，此外还应包括所购设备的完整设备表和详细指南。与设备表相对应的设备项目代号应在所有相关图纸上表示出来，中标人还应根据要求提供其设备代号与市场上可买到的该设备型号间的参照表。

中标人至少应提供下列手册和图纸：

系统硬件手册

系统操作手册

系统维护手册

系统组态手册

构成系统所有部件的原理图

内部布置图

符合招标人要求格式的外部连接图，图上应有电缆编号和端子编号。

每台机柜、操作站应标明各模件和组装的编号，并包括正视图、后视图、开孔图、总尺寸及开门所需的净空距离。

所有控制和调整装置在维护时所需的校验曲线。

所有中标人外购设备手册

安装步骤、包括装配细节、设备散热和设备重量等。

3  软件资料

中标人应提供足以使招标人能够进行检查和修改的所有系统程序和组态文件，这些文件包括打印出来的程序，并装订成册。

使用Fortran，Pascat，Basic等编程语言的系统站的支撑软件其至少应有下列有关文件：

系统功能说明：这一文件应采用通俗易懂的文字描述每一个系统的功能，所有特定术语应有定义，此外应配上一定的流程图或类似的描述。

一般软件资料：这一文件应包括的所有与编程语言有关的指导和参考手册，特别是应用于采用了特殊计算机硬件的汇编语言，文件应完整、清晰、能允许对现有的程序进行修改、增删以及编制新程序，其中还应包括编程和调试的指导性资料。

编程指导材料：中标人应提供用于各系统程序的源码说明，包括交互在程序中的注释，以便整个程序的理解，这一资料应存放在软盘内提供给招标人。

4  控制逻辑文件

中标人应提供适合于没有计算机专业知识的控制工程师使用高质量文件。控制逻辑文件应清晰完整，并包括下列内容：

控制原理图的定义和说明，包括对每一张逻辑图所作的说明。

所有回路图，应在图上标出与之相关的联锁和须可条件所在逻辑图的对应编号和注释。

包含联锁和许可条件的逻辑图，图上应标出对应编号和注释。

控制工程师的用户手册

5  I/O清单

中标人应提供一份含有系统所有的过程输入、输出清单、该清单应包括下列项目：输入/输出点说明、模件和插槽代号、设计编号、端子号、信号类型、故障状态、手动状态、电缆编号、报警限值、计算用途、记录/报表要求、显示格式和修改版本号等等。

对图纸交付的要求和说明

详细的交付进度应完全按照工程的施工进度，特别是工地施工进度的要求进行编制。

地下部件包括留空、埋件的详图应按整个工程的土建设计进度及时提交给招标人。

中标人提供的所有资料应为中文（有英文资料必须同时提供）。

需提供的图纸和资料

所有设备的总的和局部的布置图，硬件配置图。

中标人整个设计范围内的设备选择和控制系统说明书。

全部主要设备和材料清单（包括制造厂及产地）。

需要招标人提供的初步清单和提供资料的日期。

设计和供货所依据的所有规范和标准。

组态的主要性能参数、指标。

典型的原理图、接线图、逻辑图、I/O清单、设备和材料清单、画面、打印格式、报表、画面报警显示等。

设备、材料、图纸及资料的交付进度。

- 主要设备推荐品牌

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作台 |  | 1、采用优质冷轧带钢制造 2、含操作台相关的设备及其它安装辅材 3、操作台按2工位布置（包含座椅）。 |
| 2 | PLC控制器 | SIEMENS、Schneider、罗克韦尔 | 1、控制器应选不低于西门子S7-1515或施耐德BMXP342020或罗克韦尔1756-L55； 2、PLC内部采用高性能工业级微处理器，支持实时的多任务操作系统； 3、CPU 采用FEPROM存储卡对用户程序和数据进行保存，无需电池； 4、PLC必须能够提供包括功能块（FBD）、语句表（IL）、梯形图（LD）、结构文本（ST）、顺控图（SFC）、连续功能图（CFC）在内的符合IEC1131-3标准的灵活的编程语言支持。支持单步、单循环、断点设置等调试工具。编程环境应能够提供再现调试功能和离线仿真功能。 5、具有可直接插入机架的以太网、控制网、设备网模块，支持以太网、控制总线、设备总线，并支持多网配置控制系统支持灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换； 6、在背板电源和用户端电源不断开的情况下CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拨。 7、 CPU自带SD卡存储器，方便程序读写及内存扩展。 8、支持主流仪表通讯协议：Modbus TCP， Modbus RTU / ASCII ,HART 9、保护等级IP20 10、PLC柜自带空调 |
| 3 | I/O模块 | SIEMENS、Schneider、ABB | 1、数字量输入/输出模块：应能提供多种形式的输入输出模块选择，64点输入/输出；32点输入/输出；16点输入/输出；且具有完全软件可配置；点级的故障报告和现场级的诊断检测 常开/常闭可设置； 2、模拟量输入/输出模块：8路模拟量输入模块：0/4～20mA，0-10V，+/-10V，PT100，PT1000，差分输入可设置；4路模拟量输出模块：0/4～20mA， +/-10V可设置； 3、数入/数出的备用量每个单元不小于20%。 4、连接方式：必须采用可拆卸式端子排或接线器连接。 5、支持带电插拨，支持电子电路熔断保护功能； 6、各种插罐式模块都应符合完全的无风扇散热设计要求。 7、各模块具有光电隔离功能，每个输出点都具有状态指示 |
| 4 | 电源线 | 起帆、远东、民兴电缆、中亚、安徽电缆 | 1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆，低烟无卤阻燃 2、产品规格满足国标； |
| 5 | 控制线 | 远东、起帆、江南、天成、安徽电缆 | 1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套蔽软电缆 2、产品规格满足国标； |
| 6 | 智能网关 | 华为、霍尔贝克、上海讯绕 | 1、支持多种通信协议和接口，以便与各种物联网设备进行通信。满足标准MODBUS-RTU/TCP协议转换。接口包括串口、以太网等。 2、具备可扩展性，能够适应不断增长和变化的物联网设备和应用需求。 3、接口：双RJ45网口，1路、4路或8路RS485接口选配。 4、工作环境：温度-30℃-75℃，湿度10%-90% 非冷凝，防护等级IP30。 5、支持自定义计算公式，实时数据网页在线监控。 |
| 7 | 电脑 | 联想、HP、Dell | 1、CPU: 不低Intel 酷睿i7； 2、内存：≥16G； 3、优先选用台式电脑； |
| 8 | 存储器 | 联想、HP、Dell | 满足存储3年现场数据容量； |
| 9 | 主要电气元器件 | SIEMENS、Schneider、ABB |  |
| 10 | 不间断供电电源UPS | 华为、山特、梅兰日兰 | 供电时长不低于30分钟。 |
| 11 | 工业以太网交换机 | 华为、MOXA、TP-link |  |
| 特别说明：上述配置清单为基本内容，中标后，中标人可根据深化后的方案进行配置且须经使用方确认，但技术需求不得低于上述标准，推荐品牌满足上述要求。 |

- 合同条款（参考）

（本合同格式仅作参考，具体内容双方协商制定）

| 招标人：（下称买方/甲方） |
| --- |
| 名称 |  |
| 地址 | / | 邮政编码 | 239000 |
| 电话 |  | 传真 |  | 总联系人 |  |
| 开户行 | / | 帐号 | / | 税号 | / |

| 建设单位： |
| --- |
| 名称 |  |
| 地址 | / | 邮政编码 | 239000 |
| 电话 |  | 传真 |  | 总联系人 |  |
| 开户行 | / | 帐号 | / | 税号 | / |

| 中标人：（下称卖方/乙方） |
| --- |
| 名称 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  | 联系人 |  |
| 开户行 |  | 帐号 |  | 税号 |  |

招标人通过公开招标，经评标委员会的认真评审，决定将              （项目名称）合同授予中标人。依据《中华人民共和国民法典》，为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，双方商定同意按如下条款和条件签订合同。

- 合同价款

1、本项目采用总价合同，合同价为（大写）         （小写）         。

2、本项目的总包服务费按中标价的3%计取，由中标单位在签订合同后7日内支付给招标人，水电费由中标单位自行承担，含在投标总价中。

3、所有专项施工、安装方案，投标人应自行踏勘现场并充分考虑各种情况和风险，投标报价应包含所有的专项措施费用，后期不再进行调整。

4、因中标人深化设计缺陷或不能满足使用方提供的需求、使用效果或未达到相关规范文件指标或承包方各方面考虑不周造成的漏项、施工工艺变更或实际工程量超出深化方案、未通过相关竣工验收等一系列由中标人自身原因造成的工程变更，均不予调整合同价格，由中标人自行承担，其产生的相关费用均含在投标报价中。

5、实际施工过程中，若投入使用的设备数量低于使用方最终确认方案里的数量，招标人有权扣除相应费用。

第二条：工期

1、中标通知书发放之日起    个日历天内完成系统方案的深化设计、管线及附属设施施工、设备安装、调试及验收，其中中标通知书发放之日起    个日历天内完成方案深化设计（含使用方评审及修改时间）。每延期一天处以2000元/天违约金。

第三条  质量

1、工程质量达到验收合格标准并符合招标文件技术规范要求,保证通过所有相关部门审核。

2、货物原材料必须为未经使用过新材料，严禁中标人使用废旧、回收材料生产制造所供货物。

3、货物须为全新的、未使用过的原装正品。

4、供货时须提供相关合格证，检测报告等材料。

第四条  合同文件内容

以下文件是合同不可分割的部分

1、本项目招标文件；

2、中标人提交的投标书；

3、中标通知书；

4、合同履行过程中，双方签定的补充协议。

第五条  供货及验收

买卖双方按照招标文件约定，合同签订后按买方规定的地点、时间交货。交货后中标人应向买方提供下列单据：制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书及与项目有关的技术资料等。货物运送至工地后，由买方在   个工作日内负责验收，买方可聘请相关部门和技术人员履行监督责任，对产品质量、数量及规格进行认可。

第六条  付款

深化方案及图纸经使用单位确认后付至合同价款的20%，管线及附属设施施工、设备安装、调试及验收合格后付至合同价款的98%，剩余2%作为质量保证金，待质保期（三年）满后一次性付清。质保期为自调试验收合格之日起开始计算。

第七条  质保

1、中标人应对由于货物的缺陷而发生的任何不足或事故负责，费用由中标人负责。

2、中标人在收到买方关于产品质量问题的通知后2天内，应免费更换有缺陷的货物。

3、如果中标人在收到通知2天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。

第八条  履约保证金

形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。

金   额：中标合同金额×2%

收款单位：安徽安泰建工集团有限公司

开户行：另行通知

银行账号：另行通知

汇款务必注明缴款人名称及用途，切勿以现金存入

缴纳时限：中标通知书发出之日起，1个日历天内应委派代表与招标人联系办理履约担保并商讨书面合同签订等事宜；3个日历天内足额交纳履约保证金；7个日历天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

履约保证金退还时限：项目调试验收合格后15日内退还。

其他相关要求：满足招标人要求。

第九条  违约责任

1、由于卖方原因（除不可抗力）不能按期交付合同标的，供货期每推迟一天，按2000元/天向买方支付违约金，直接从合同价款中扣除。买方有权终止合同，履约保证金将予没收。

第十条  争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交滁州仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十一条  合同生效

1、本合同签订时间：     年   月   日。

2、本合同买卖双方法定代表人或者委托代理人签字并盖章后生效。合同的任何变更需经双方签字、盖章确认方为生效。合同的变更部分、招标文件及卖方的投标文件共同构成合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

3、本合同一式陆份，买卖双方各执叁份。

4、执行招标单位处相关现行文件规定并作为招标文件附件。

5、本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

招标单位： (公章)         建设单位：  (公章)         中标单位：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                （签字）                    （签字）

组织机构代码：        组织机构代码：              组织机构代码：              

地  址：              地  址：                  地  址：                  

邮政编码：                邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：          法定代表人：              法定代表人：        

委托代理人：              委托代理人：                委托代理人：

电  话：                  电  话：                    电  话：                

传  真：                传  真：                   传  真：                 

电子信箱：                电子信箱：                  电子信箱：               

开户银行：                  开户银行：                  开户银行：

附件一

关于印发滁州经开区政府投资建设项目

工程变更管理暂行办法的通知

各办、局、办事处，各直属单位：

现将《滁州经开区政府投资建设项目工程变更管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。

滁州经济技术开发区管委会

2020年9月7日

滁州经开区政府投资建设项目工程变更

管理暂行办法

第一章  总则

第一条  为加强滁州经开区政府投资建设项目工程变更管理，进一步规范工程变更处理程序和审批权限，有效控制工程造价，完善工程监管制度，根据《滁州市政府投资项目管理暂行办法》《滁州市人民政府关于加强国有资金投资建筑工程项目监管的实施意见》，结合经开区实际，特制定本办法。

第二条  本办法所称政府投资建设项目是指使用滁州经开区财政性资金、各投融资平台资金的建设项目，主要包括但不限于基础设施、公共服务、环保生态环境等项目。

第三条  政府投资建设项目工程变更，是指项目自施工招标结束之日起至通过竣工验收、正式交付使用之日止，对已批准的施工图设计文件在实施阶段所发生的工程量的调整和修改。主要包括以下情形：

（一）工程设计图纸的变更；

（二）重要材料与设备的改变；

（三）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更；

（四）因工程量清单漏项引起的费用调整；

（五）因建设单位原因造成施工方案的变更；

（六）因法律、法规、规章调整引起的变更；

（七）其他导致工程造价发生较大变动的变更。

第四条  经开区政府投资建设项目应当遵循先批准、后变更，先设计、后施工的原则。对未经审批和设计擅自变更并施工的，不予纳入结算和竣工决算。

第二章  工程变更管理及等级

第五条  成立经开区政府投资建设项目工程变更管理领导小组（以下简称领导小组），由管委会分管建设工作副主任任组长，纪监工委副书记、财政局局长、建设局局长等为小组成员，负责建设项目的工程变更审批管理。领导小组下设办公室，办公室设在建设局，办公室主任由建设局分管副局长担任。

第六条  经开区政府投资建设项目工程变更分为小额变更、一般变更、较大变更和重大变更等四个等级，其中：

（一）单次变更引起的造价增减在5万元以下的为小额变更，由领导小组办公室审批；

（二）单次变更引起的造价增减在5-30万元之间的为一般变更，由领导小组办公室报领导小组组长审批；

（三）单次变更引起的造价增减在30万元-100万元之间的为较大变更，由领导小组召开会议研究审批；

（四）单次变更引起的造价增减在100万元以上的为重大变更，报管委会主任办公会议审批。

第三章  工程变更申请及审批流程

第七条  工程勘察、设计、施工及监理单位均可向建设单位提出工程变更申请。监理单位提出合理化变更，经审核并被采纳并节省造价的，按照节省金额5%予以奖励。变更申请应当以书面形式提出，根据需要提供以下资料：

（一）工程变更申请报告，包含项目基本情况、名称、变更原因、概算及对工期影响等；

（二）工程变更部位的原施工图纸、工程量清单及造价；

（三）拟变更后的设计方案、工程量清单及造价；

（四）工程变更部位的工程地质勘察、测量资料；

（五）工程变更现场图片资料；

（六）其他必要的补充资料。

第八条  工程变更审批根据变更等级按照以下流程办理，其中：

（一）小额变更办理程序。建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位、审计单位等主体建设单位（需要时地勘单位参加）召开工程变更审查会议，对变更必要性和合理性进行审查，确定变更方案、工程量、组价方式及金额；必要时邀请3或5人相关领域专家参加。建设单位报领导小组办公室审批。

（二）一般变更办理程序。建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位、审计单位等主体建设单位（需要时地勘单位参加）召开工程变更审查会议，对变更必要性和合理性进行审查，确定变更方案、工程量、组价方式及金额；必要时邀请3或5人相关领域专家参加。经领导小组办公室审核后报领导小组组长审批。

（三）较大变更办理程序。建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位、审计单位等主体建设单位（需要时地勘单位参加）召开工程变更审查会议，对变更必要性和合理性进行审查，确定变更方案、工程量、组价方式及金额；必要时邀请3或5人相关领域专家参加。领导小组办公室提请领导小组召开会议审批。

（四）重大变更办理程序。建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位、审计单位等主体建设单位（需要时地勘单位参加）召开工程变更审查会议，对变更必要性和合理性进行审查，确定变更方案、工程量、组价方式及金额；必要时邀请3或5人相关领域专家参加。领导小组召集相关部门会商后报请管委会主任办公会议审批。

第四章　工程变更组价和实施

第九条  暂列金和暂估价在合同价范围内的使用不再履行变更会审审批程序。暂列金和暂估价超出合同价范围的，超出部分按权限履行变更审批程序。

第十条  因工程变更引起的造价增减，其计价方法按下列原则确定：

（一）清单控制价中有适用于变更工程价格的，执行已有的价格变更工程价款，按照中标下浮率计入工程审计结算；

（二）清单控制价中有类似于变更工程价格的，参照执行类似价格变更工程价款，按照中标下浮率计入工程审计结算；

（三）清单控制价中没有适用或类似工程变更价格的，组价时应参照市场信息价和投标时相关计价规范，相关费率按投标时同类工程投标费率执行，不下浮计入工程审计结算。

第十一条　工程原则上由原工程施工单位实施，但原工程施工单位不具备实施变更工程资质等级的，由原工程施工单位委托专业分包单位实施。

第十二条　工程施工过程中如遇暗塘、暗沟、流沙、软基等不可预见且急需处理的地质情况、紧急抢险等不可抗力的原因时，建设单位上报经管委会分管建设工作副主任同意后，可以立即组织施工单位、监理单位、设计单位召开紧急会议商定应急处理方案控制现场情况，组织召开工程变更审查会补报审批手续，并保留相关影像资料。

第五章　责任追究

第十三条　建设局应当加强工程变更管理，严禁将变更内容进行拆分申报。对施工单位、监理单位、设计单位、跟审单位相互串通，采取弄虚作假等手段谋取非法利益的，申报行政主管部门给予行政处罚；构成犯罪的，移交司法机关依法处理。

第十四条　财政局要加强对政府投资项目工程变更的审计监督，对发现的问题及时督促纠正。

第十五条　对因工作滥用职权、玩忽职守造成经济损失的，纪监工委追究有关人员的责任。谋取不正当利益等行为构成犯罪的，移交司法机关依法处理。

第六章  附则

第十六条  本办法由建设局负责解释。

第十七条  本办法自印发之日起实施行，办事处及村居实施工程中小额变更、一般变更由办事处审批，较大变更和重大变更参照本办法执行，原《滁州经开区政府投资建设项目工程变更管理暂行办法》（滁开管发〔2014〕106）自行废止。

# 第五章  投标文件格式

注明正本或副本

投标文件

项目名称

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目录

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

（4）企业资质证书及安全生产许可证；

（5）项目负责人有效身份证、建造师注册证书及安全生产考核合格(B 类)证书或环保类中级及以上职称）；

（6）投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。⑥投标函；（格式见附件）

（7）投标函（格式见附件）；

（8）评分过程中所需提供证明材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明扫描件

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：               （签字或盖章）

年    月    日

附件2

### 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                       项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、 我公司 没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理前三年有行贿犯罪档案行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；9、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

九、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

附件3

投标函

致：         (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“              （项目名称） ”的采购。我方授权     (姓名和职务)代表我方         （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“      （项目名称）”项目的服务，其投标总报价为（大写)           （小写）         元。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。拟派     为项目负责人，中标通知书发放之日起   个日历天内完成系统方案的深化优化、设备安装、调试及验收。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                        （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

投标投标人解密信息

| 序号 | 名称 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 投标人（名称） |  |
| 3 | 联系人 |  |
| 4 | 联系电话 |  |
| 5 | 加密响应文件密码 |  |
| 6 | 声明： 未在规定时间内发送的及未加密的响应文件均视为未发送，响应文件无法打开或无法解密的，由投标人自行承担后果；因响应文件过大或发送延迟导致邮箱无法接收成功的，由投标人自行承担后果。 各投标人须在投标截止时间后20分钟内将《投标投标人解密信息》签字盖章扫描后发送至czsctgczx@163.com （滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱），逾期发送或未发送或发送材料无法识别的，均视为放弃投标。 |

投标人（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）（签字或盖章）：

2024年     月      日

# 第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目一期工程污水处理自控系统建设项目 的招标文件进行确认。 招标单位：安徽安泰建工集团有限公司 经 办 人：董立钢 联系电话：18005516037 （单位盖章） 2024年4月

建设单位：滁州新能产业园发展有限公司 经 办 人： 欧明郁、刘明马 联系电话： 0550-3219389、15385000506 （单位盖章） 2024年4月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经 办 人：杨韦 联系电话：0550-3519590、18005501210 （单位盖章） 2024年4月